## 110千伏及以上电力设施保护区清单
序号 | 单位 | 电压等级 | 线路名称 | 架设形式 | 公里数 | 途径区（市）县 | 线路起点区域位置 | 线路终点区域位置 | 保护区范围 | 保护区划定位置（杆号+地名） | 联系电话
1 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV新田线 | 架空 | 5.397 | 新田 | 龙泉街道凤仪山村 | 龙泉街道温卓家村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#007杆凤仪山村、木山塘村、塘家洞颜家、林家村，#007-#017杆县工业南园，#017-#031杆李子园村、琶塘村、大桥头村、田家村，#031-#033杆县职业中专至田家变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
2 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV枇田线 | 架空 | 4.369 | 新田 | 龙泉街道蒋家村 | 龙泉街道温卓家村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#024杆经蒋家村、盘家坝村、白露塘村、凉亭边村、张谢家村、温卓家村至田家变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
3 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV新大线 | 架空 | 9.66 | 新田 | 龙泉街道凤仪山村 | 大坪塘镇大坪塘村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#015杆经龙泉街道郭家湾村、新田二中、育才路、公园东路、青云公园、烈士公园，#016-#036杆张家村、龙家村、罗家村、龙脉塘村、南峰水泥厂及混凝土、云梯岭村、虾落岭村、黄沙溪村，#037-#053杆大坪塘镇麻塘窝村、柏杜村、下村、大坪塘村至大坪塘变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
4 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV大高线 | 架空 | 9.2561 | 新田 | 大坪塘镇大坪塘村 | 新圩镇高山村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#032号杆经大坪塘镇大坪塘村，土桥坪，矮脚下，小山头，大凤头，草坪村，垅中村，万年村，#033-#049号杆粗石岭，程家村，石壁头村，长冲岭村，周家村，大山溶村，三千圩村至高山变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
5 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV新塘洞线 | 架空 | 15.8051 | 新田 | 龙泉街道凤仪山村 | 三井镇洞心村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#079杆经龙泉街道郭家湾村、凤仪山村，木山塘村，胡家村，土珠山村，干山村，梅溪村，五柳塘村，李家村，陈家村，茂家居委会，丰美塘，长寿村，山田村，山下村，高峰村，平乐脚，洞心村至洞心变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
6 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV枇枧线 | 架空 | 17.569 | 新田 | 龙泉街道蒋家村 | 枧头镇枧头圩村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#057杆经龙泉街道蒋家村、牛牯坝村、盘家坝村、白露塘村、谭家村、鱼游村、岭背洞村、梅湾蒋家村，刘家桥村、石龙头村、社竹村、青龙村、青龙坪村、毛里坪村、上下龙珠湾村、观音坪村、石古湾村、江边山村，#058-#079杆枧头镇云溪欧家村、龙秀村、塘铺村、龙元茂村、杨家洞村、枧头居委会至枧头变电站。 | 13874369756（经本人同意公开）
7 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV枇石线 | 架空 | 14.04 | 新田 | 龙泉街道蒋家村 | 金陵镇石溪岭村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#011杆经龙泉街道蒋家村、畔塘村、瑶塘窝村、曾家岭村、水头村，#012-#044杆中山街道洞源村、源头村、虾烈尾村、鱼池头村、挂兰村、犀牛凼村、岗上村、新屋墙村，#045-##067金陵镇雷公窝村、黄泥坪村、矮家冲村、张家塘村、大源冲村、瓦日头村、龙珠村、石溪岭村至石溪岭变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
8 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV枇门线 | 架空 | 2.83 | 新田 | 龙泉街道蒋家村 | 骥村镇乌下郑家村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#013杆经蒋家村、泥牯坝村、桐子坪村、流芳桥村、骥村镇乌下郑家村至门楼下变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
9 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV枧洞线 | 架空 | 7.978 | 新田 | 枧头镇枧头圩村 | 三井镇洞心村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#012经三井镇洞心村，唐家村，#013-#032枧头镇尹家凼村，彭梓城，龙凤圩村，上枧头村，枧头圩村至枧头变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
10 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV武洞线 | 架空 | 8.201 | 新田 | 石羊镇东田村 | 三井镇洞心村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-015号杆经石羊镇新村，兰溪村，小山下村，放乐洞村，乐山村，#016-#30号杆三井镇坪石村，石塘村，长冲村，洞心村至洞心变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
11 | 国网新田县供电公司 | 35千伏 | 35kV武高线 | 架空 | 7.33 | 新田 | 石羊镇东田村 | 新圩镇高山村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#010号杆经石羊镇新村，东田村，#011#-031号杆新圩镇何佑村，上坪村，岭尾村，断屋桥村，石门头村，大元里村，李家村，三千圩村至高山变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
12 | 国网新田县供电公司 | 110千伏 | 110kV硒太线 | 架空 | 35.6551 | 新田 | 龙泉街道下溪岭村 | 宁远太平镇太平村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#039杆新田县龙泉街道下溪岭村、坪头岭村、山下坝村、马步岭村、石甑源村、火炉岭村、查林铺村、星塘，#039-##088杆枧头镇蒋家村、三元头村、龙源茂村、枧头居委会、杨家洞村、豪山村、永家山村、乐塘村、乐冲村、坪源洞村、坪凤塘村、大井头村、李郁村八组、团圆湖村、油榨里村，#095-#099杆经新田县金盆圩镇新头岭村 | 13874369756（经本人同意公开）
13 | 国网新田县供电公司 | 110千伏 | 110kV硒枇舂线 | 架空 | 31.7849 | 新田 | 龙泉街道下溪岭村 | 宁远柏家坪镇柏家井村、新田龙泉街道蒋家村 | 架空线路两侧边导线外10米 | 主线#001-#047杆经龙泉街道下溪岭村、坪头岭村、琶塘村、铁炉冲村、白鹤仓村、环灵桥村、田家农场、大坪村、砠下村、颜家村、鱼游村、谭家村、白露塘村、盘家坝村、牛牯坝村、蒋家村至枇杷园变电站。支线#18-001-#18-022杆新田县龙泉街道环灵桥村、梅湾村3组、刘家桥村、石龙头村、马场岭村 | 13874369756（经本人同意公开）
14 | 国网新田县供电公司 | 110千伏 | 110kV硒枇线 | 架空 | 9.19 | 新田 | 龙泉街道下溪岭村 | 龙泉街道蒋家村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#040经龙泉街道下溪岭村、坪头岭村、琶塘村、铁炉冲村、白鹤仓村、环灵桥村、田家农场、大坪村、砠下村、颜家村、鱼游村、谭家村、白露塘村、盘家坝村、牛牯坝村、蒋家村至枇杷园变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
15 | 国网新田县供电公司 | 110千伏 | 110kV硒武线 | 架空 | 16.0963 | 新田 | 龙泉街道下溪岭村 | 三井镇东田村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#011杆经县桂新高速连接线左侧，#011-#024杆县公墓山、中山街道梅溪村、五柳塘村，#024-#053杆三井镇秦家村、天头坪、小坪塘村、茂家村、罗溪村、汉冲村、油草塘村、油麻岭村、罗家坪村晒鱼坪村，#053-#061杆石羊镇兰溪村、东田村至武当变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
16 | 国网新田县供电公司 | 110千伏 | 110kV硒新Ⅰ线 | 架空 | 3.5253 | 新田 | 龙泉街道下溪岭村 | 龙泉街道凤仪山村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#023杆经县创新创业园、工业南园、塘家洞颜家、林家村，木山塘村、凤仪山村至新田变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
17 | 国网新田县供电公司 | 110千伏 | 110kV硒新Ⅱ线 | 架空 | 3.4895 | 新田 | 龙泉街道下溪岭村 | 龙泉街道凤仪山村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #001-#022杆经县创新创业园、工业南园、塘家洞颜家、林家村，木山塘村、凤仪山村至新田变电站 | 13874369756（经本人同意公开）
18 | 国网新田县供电公司 | 110千伏 | 110kV逍太线 | 架空 | 40.085 | 新田 | 宁远东溪街道十里铺邓家村 | 宁远太平镇太平村 | 架空线路两侧边导线外10米 | #104-#116杆新田县枧头镇坪源洞村、坪凤塘村、大咀脚村、新夏荣村、李郁村八、十二组、团圆湖村、油榨里村，#122-#126经新田县金盆镇新头岭村 | 13874369756（经本人同意公开）
19 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV洞羊线 | 架空 | 5.5347 | 新田县 | 石羊镇 | 石羊镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#015三井镇洞心村、#015-#030长峰村、#030-#060周山村、#060-#069夏源村、#069-#080文明村、#080-#085坪山村、#085-#103龙眼头村、#103-#143乐大湾村、 | 18874677228（经本人同意公开）
20 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV武三线 | 架空 | 5.5347 | 新田县 | 石羊镇 | 三井镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#028新圩镇兰溪村、#028-#060石羊镇乐山村、#060-#095三井镇塘坪村、#095-#121谈文溪村、#121-#134三井居民委员会、#134-#145大坪头村、#145-#157油草塘村 | 18874677228（经本人同意公开）
21 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV武羊线 | 架空 | 5.5347 | 新田县 | 石羊镇 | 石羊镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#028新圩镇兰溪村、#028-#061石羊镇乐山村、#061-#070宋家居民委员会、#070-#77地头2#变 | 18874677228（经本人同意公开）
22 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV武立线 | 架空 | 5.5347 | 新田县 | 石羊镇 | 石羊镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#019新圩镇兰溪村、#019-#026石羊镇赤新村、#026-#036塘罗村、#036-#53赤新村、#53-#092欧家窝村、#092-#101三水村、#101-#130乐大湾村、#130-#150山口洞村、#150-#159友谊村、#159-#170清水湾村、#170-#207田头村 | 18874677228（经本人同意公开）
23 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV武安线 | 架空 | 5.5347 | 新田县 | 石羊镇 | 陶岭镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#019新圩镇兰溪村、#019-#026石羊镇赤新村、#026-#104塘罗村、#104-#125大坪村、#125-#154郑家村、#154-#175周家村、#175-#192陶市居民委员会、田心支线#08-#010陶市居民委员会 | 18874677228（经本人同意公开）
24 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV高十线 | 架空 | 5.5347 | 新田县 | 石羊镇 | 陶岭镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#023新圩镇高山村、#023-#035新圩镇五凤村、#035-#097新圩镇何昌村、#097-#146东田村、#146-#153塘罗村、田心连接线#001-#033洪仁村、田心连接线#033-#50塘下村、田心连接线#050-#070矿家村、田心连接线#070-#085周家村、田心连接线#085-#110彰美坊村、田心连接线#110-#135 | 18874677228（经本人同意公开）
25 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV石站线 | 架空 | 23.9286 | 新田县 | 金陵镇 | 金陵镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#016金陵镇斑鸠塘村、#016-#041龙珠村、#041-#073张家塘村、#073-#113米田寺村、#113-#143新屋场村、#143-#151东升村、#151-#176岗上村 | 18174691303（经本人同意公开）
26 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV石花线 | 架空 | 40.0302 | 新田县 | 金陵镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#016金陵镇斑鸠塘村、#016-#041龙珠村、#041-#054张家塘村、#054-#069瓦日头村、#069-#080大沅冲村、#080-#103下户村、#103-#114蓝田村、#114-#131下户村、#131-#144莲花新村、#144-#153南塘铺村、#153-#174长溪岭村、#174-#182大岗村 | 18174691303（经本人同意公开）
27 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV石镇线 | 架空 | 59.6932 | 新田县 | 金陵镇 | 金陵镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#020金陵镇长溪岭村、#020-#028山林岗村、#028-#036金陵村、#036-#043永桂城村、#043-#056枫树下村、#056-#085猫仔湾村、#085-#126土地堂村、#126-#170千马坪村、#170-#190磨刀岭村、#190-#228龙兴塘村、#228-#241竹林坪村 | 18174691303（经本人同意公开）
28 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇金线 | 架空 | 40.6256 | 新田县 | 金陵镇 | 中山街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#025龙泉街道瑶塘窝村、大湾支线#010-#050号杆源头村、大湾村、洞源支线#001-#003洞源村、西源漕支线#003-#040洞源村 | 18174691303（经本人同意公开）
29 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒东Ⅰ线 | 架空 | 15.34 | 新田县 | 中山街道 | 中山街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | 温塘支线#001-#035温塘村、大历县村 | 18174691303（经本人同意公开）
30 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒东Ⅱ线 | 架空 | 30.54 | 新田县 | 三井镇 | 三井镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | 高阳下支线#003-#040号杆小坪塘村、石林岗支线#015-#035石林岗村 | 18174691303（经本人同意公开）
31 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒宝线 | 架空 | 7.56 | 新田县 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | #035-#045木山塘村 | 18174691303（经本人同意公开）
32 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新化线 | 架空 | 5.55 | 新田县 | 中山街道 | 中山街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | 龙脉塘支线#002-#025龙脉塘村 | 18174691303（经本人同意公开）
33 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇城Ⅲ线 | 架空 | 31.25 | 新田县 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | 周家洞支线#020-#040砠下村、周家洞村 | 18174691303（经本人同意公开）
34 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新东线 | 架空 | 9.3 | 新田县 | 龙泉镇 | 大坪塘镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#012三里亭村、#012-#035荷叶塘村、#035-#066大历县村、#066-#100新上车村、#100-#120樟树下村、#120-#148黄沙溪村、#148-#173社湾村 | 15116635395（经本人同意公开）
35 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV大凤线 | 架空 | 9.3 | 新田县 | 大坪塘镇 | 大坪塘镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#018土桥坪村、#018-#033平陆坊村、#033-#054寨脚下村、#054-#068沙云下村、#068-#080石溪头村、#080-#105大凤头村、#105-#114万年村、#115-#128社下洞村、#128-#142排头洞村、#142-#159程家新村 | 15116635395（经本人同意公开）
36 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV大坪线 | 架空 | 1.5 | 新田县 | 大坪塘镇 | 大坪塘镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#030大坪塘村 | 15116635395（经本人同意公开）
37 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV大知线 | 架空 | 9.3 | 新田县 | 大坪塘镇 | 大坪塘镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#027大坪塘村、#027-#055南塘村、#055-#088栗山头村、#088-#100知市坪村、#100-#126鲁塘下村、#126-#145秀峰江村、#145-#164龙井塘村、#164-#173冷水塘村 | 15116635395（经本人同意公开）
38 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV高新线 | 架空 | 9.3 | 新田县 | 新圩镇 | 新圩镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#032大园里村、#032-#073潘溪头村、#073-#083湾头村、#083-#115上天坪村、#115-#135新圩村 | 15116635395（经本人同意公开）
39 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV高知线 | 架空 | 9.3 | 新田县 | 新圩镇 | 大坪塘镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#038高山村、#038-#060程家村、#060-#110下眼村、#110-#150龙溪村、#150-#170小明路村、#170-#185沙塘下村、#185-200鲁塘下村 | 15116635395（经本人同意公开）
40 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV高隆线 | 架空 | 9.3 | 新田县 | 新圩镇 | 新隆镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#020李家村、#020-#060石古凤村、#060-#080白袍村、#080-#131桐木岭村、 | 15116635395（经本人同意公开）
41 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV武新线 | 架空 | 9.3 | 新田县 | 石羊镇 | 新圩镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#042兰溪村、#042-#070白芒村、#070-#096伍家村、#096-#122山水塘村、#122-#168梧村、#168-#200长富、#200-#226社湾村 | 15116635395（经本人同意公开）
42 | 国网新田县供电公司 | 10千伏 | 10kV洞金线 | 架空 | 64.28 | 新田县 | 三井镇 | 金盆镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#006洞心村、#027-#028下塘窝村、#083-#088号杆陈晚村、#098-#102金盆圩、陈继支线#066-#068号杆、陈继1号支线#001-#007陈继村、陈继2号支线#024-#026号杆、 | 15316627773（经本人同意公开）
43 | 国网新田县供电公司 | 10千伏 | 10kV洞枧线 | 架空 | 21.19 | 新田县 | 三井镇 | 枧头镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #068-#070号杆龙潭村、尹家凼支线#010-#014号杆下富柏村 | 15316627773（经本人同意公开）
44 | 国网新田县供电公司 | 10千伏 | 10kV枧欧线 | 架空 | 32.96 | 新田县 | 枧头镇 | 枧头镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | 枧头圩支线#001-#005号杆枧头圩、枧头新市场2号支线#001-#005号杆枧头圩、下枧头支线#001-#004号杆下枧头村、下芝岭支线#001-#007号杆塘铺村、寨子岭分支线#014-#020号杆龙家大院村 | 15316627773（经本人同意公开）
45 | 国网新田县供电公司 | 10千伏 | 10kV洞十线 | 架空 | 27.44 | 新田县 | 三井镇 | 枧头镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #044-#046号杆胡志良村、#125-#129号杆大塘背村、新头岭村#017-#019号杆聚祥洞村、#037-#040号杆黄家村 | 15316627773（经本人同意公开）
46 | 国网新田县供电公司 | 10千伏 | 10kV枧柏线 | 架空 | 11.37 | 新田县 | 枧头镇 | 枧头镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | 周家山支线#001-#005号杆周家山村、#010-#013号杆周家山村 | 15316627773（经本人同意公开）
47 | 国网新田县供电公司 | 10千伏 | 10kV枧十线 | 架空 | 38.95 | 新田县 | 枧头镇 | 枧头镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #110-#115号杆乐塘村、李郁分支线#001-#011号杆十字圩、新夏荣2号支线#001-#008号杆新夏荣村 | 15316627773（经本人同意公开）
48 | 国网永州新田供电公司 | 10千伏 | 10kV门门线 | 架空 | 63.14 | 新田县 | 骥村镇 | 门楼下乡 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#023黄栗山村、#023-#038管子塘村、#038-#054音洞村、#054-#072卢冲头村、#072-#082砠坪村、#082-100钟家村、#100-#110井水槽、#110-#122新屋场村、#122-#150上里源村、#150-#170起头岭村、#170-#190黄牛养马村 | 17773306730（经本人同意公开）
49 | 国网永州新田供电公司 | 10千伏 | 10kV门城线 | 架空 | 7.2 | 新田县 | 骥村镇 | 骥村镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#017乌下郑家村、#017-#032泥古坝村 | 17773306730（经本人同意公开）
50 | 国网永州新田供电公司 | 10千伏 | 10kV门肥线 | 架空 | 48.52 | 新田县 | 骥村镇 | 骥村镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#032乌下村、#032-#058骥村村、#058-#069胡家村、#068-#090和平新村、#090-#112黄公塘村、#112-#142山竹水村 | 17773306730（经本人同意公开）
51 | 国网永州新田供电公司 | 10千伏 | 10kV枇冷线 | 架空 | 42.12 | 新田县 | 骥村镇 | 骥村镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#034泥古坝村、#034-#051蛟龙塘村、#051-#080官富塘村、#080-#120小步岭村、#120-#143社元村、#143-#160旦古里村、#160-#181冷水井村 | 17773306730（经本人同意公开）
52 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇城Ⅰ线 | 架空 | 5.4859 | 新田县 | 龙泉镇 | 秀峰社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#028杷田丘蒋家村、#028-#040黄柏文村、#041-042秀峰社区居委会 | 13974691921（经本人同意公开）
53 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇城Ⅱ线 | 架空 | 11.0297 | 新田县 | 龙泉镇 | 新华社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#028杷田丘蒋家村、#028-#049上神下山村、#050-060庙边村、#061-068自来水厂、#069-073中山社区居委会 | 13974691921（经本人同意公开）
54 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇城Ⅳ线 | 架空 | 9.5419 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-014杷田丘蒋家村、#015-022盘家坝村、#023-040烟桥村、#041-#048七里坪村、#048-065温家村、#066--084吉家村 | 13974691921（经本人同意公开）
55 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇润Ⅱ线 | 架空 | 7.7119 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-027杷田丘蒋家村、#027-034润线家博城、#035-042福海家园、#043-049润驰绿洲小区、#050-054紫荆花园 | 13974691921（经本人同意公开）
56 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇润Ⅲ线 | 架空 | 7.4299 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-027杷田丘蒋家村、#027-034润线家博城、#035-042福海家园、#043-049润驰绿洲小区、#050-054紫荆花园 | 13974691921（经本人同意公开）
57 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV田工线 | 架空 | 7.3273 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-006温家村、#007-016大桥头村、#017-044漆山里村、##045-057廖家村 | 13974691921（经本人同意公开）
58 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒城Ⅲ线 | 架空 | 6.7541 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-016下溪岭村、#017-030坪头岭村、#031-037精艺铸造厂、#038-047陶然街廉租房小区、#048-053龙旭机械公司 | 13974691921（经本人同意公开）
59 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒城Ⅳ线 | 架空 | 6.7747 | 新田县 | 龙泉镇 | 东溪社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | 001-016下溪岭村、#017-030坪头岭村、#031-037精艺铸造厂、#038-047陶然街廉租房小区、#048-053龙旭机械公司、#054-068桃花源小区、#069-077尚品国际小区 | 13974691921（经本人同意公开）
60 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒双线 | 架空 | 8.258 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | 001-016下溪岭村、#017-024杜竹村、#025-037玉麟路公租房小区、#038-#044桃花源小区、#045-050芙蓉桃李郡小区、#051-060廖家新村 | 13974691921（经本人同意公开）
61 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新城线 | 架空 | 5.6896 | 新田县 | 龙泉镇 | 舂陵社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-010新田二中、#011-024新田县中医院、#025-043滨河东路 | 13974691921（经本人同意公开）
62 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新电线 | 架空 | 5.5989 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-014郭家湾村、015-021下车村 | 13974691921（经本人同意公开）
63 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新工线 | 架空 | 3.6862 | 新田县 | 龙泉镇 | 东溪社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-008三里亭袁家村、#009--013黄家村、#014-018林家村、#019-025塘家洞村、#026-030新田县人民政府 | 13974691921（经本人同意公开）
64 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新龙线 | 架空 | 4.3659 | 新田县 | 龙泉镇 | 双碧社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-010双碧小学、盛世龙岸小区 | 13974691921（经本人同意公开）
65 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新瑞线 | 架空 | 5.8162 | 新田县 | 龙泉镇 | 双胜社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-008三里亭袁家村、#009--013黄家村、#014-018林家村、#019-025塘家洞村、#026-030新田县人民政府、#031-038锦绣天下小区、#039-49双胜社区居委会 | 13974691921（经本人同意公开）
66 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV新秀线 | 架空 | 4.9344 | 新田县 | 龙泉镇 | 秀峰社区居委会 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-010凤仪山村、#011-023方达公司、#024-029新田县公路局、#030-037迎宾路、#038-042长湘丽景小区 | 13974691921（经本人同意公开）
67 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒诺Ⅱ线 | 架空 | 6.3375 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | 001-012下溪岭村、#013-017杜竹村、#018-030玉麟路公租房小区、#031-#034桃花源小区、#035-038芙蓉桃李郡小区、#039-044廖家新村 | 13974691921（经本人同意公开）
68 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV硒诺Ⅰ线 | 架空 | 5.5347 | 新田县 | 龙泉镇 | 龙泉镇 | 架空线路两侧边导线外5米 | 001-012下溪岭村、#013-017杜竹村、#018-030玉麟路公租房小区、#031-#034桃花源小区、#035-038芙蓉桃李郡小区、#039-044廖家新村 | 13974691921（经本人同意公开）
69 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇党线 | 架空 | 3.4864 | 新田县 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#020扒田丘村 | 18174691303（经本人同意公开）
70 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇润Ⅰ线 | 架空 | 4.2934 | 新田县 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | 商业路支线#001-#016水晶窝村、张谢家支线#001-#008号杆七里坪村 | 18174691303（经本人同意公开）
71 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枇润Ⅳ线 | 架空 | 4.2655 | 新田县 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | #027轶曦新城国际、润驰国际支线#001=-#006润驰国际 | 18174691303（经本人同意公开）
72 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV田毛线 | 架空 | 29.3201 | 新田县 | 龙泉街道 | 龙泉街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | #001-#022凤凰村、#022-#032大桥头村、#022-#049田家村、#049-#064砠下村、#064-#078滴水岭村、078-#095梅湾村 | 18174691303（经本人同意公开）
73 | 国网永州新田公司 | 10千伏 | 10kV枧毛线 | 架空 | 57.2614 | 新田县 | 枧头镇 | 龙泉街道 | 架空线路两侧边导线外5米 | #097-#116江边山村、#116-#130石古湾村、#130-#146观音坪村、#146-#158毛里坪村、#158-#165龙珠湾村、#165-#176青龙村、#176-#186青龙坪村、#186-#207社竹村 | 18174691303（经本人同意公开）
74 | 国网永州输电检修公司 | 220千伏 | 220kV宗硒线 | 架空 | 11.965 | 新田县 | 毛里乡大利村 | 龙泉街道下溪岭村 | 架空线路两侧边导线外15米 | #292-#295毛里乡大利村玉屏山组、#296-#299毛里乡高家村、#299-#302毛里乡桑梓村、#303-#310毛里乡马场岭村、#311-#316龙泉街道梅湾上湾村、#317-#320龙泉街道马步岭村、#320-#325龙泉街道下溪岭村。 | 13973477603/19198023109（经本人同意公开）
75 | 国网永州输电检修公司 | 220千伏 | 220kV硒桐线 | 架空 | 12.3629 | 新田县 | 新田县龙泉街道下溪岭村 | 新田县毛里乡大利村玉屏山组 | 架空线路两侧边导线外15米 | #001-#005在新田县龙泉街道下溪岭村、#005-#010在新田县龙泉街道马步岭村、#010-#012在新田县龙泉街道梅湾上湾村、#013-#016在新田县毛里乡马场岭村、#017-#023在新田县毛里乡马场岭村、#024-#027在新田县毛里乡桑梓村、#028-#030在新田县毛里乡大利村高家组、#031-#034在新田县毛里乡大利村玉屏山组、 | 13973477603/19198023109（经本人同意公开）